SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR :  Drawieński Park Narodowy w Drawnie

ADRES  :        ul. Leśników 2 73-220 Drawno

ZADANIE:      Budowa dwóch garaży jednostanowiskowych

Kod CPV		45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7: Roboty budowlane

45223800-4: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Opracował :   mgr inż. Janusz Korpalski

Wałcz  styczeń. 2024 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST :

Przedmiotem opracowania jest budowa dwóch garaży jednostanowiskowych:

- Obręb geodezyjny Stare Osieczno, gm. Dobiegniew, dz. nr 651
Identyfikator działki ewidencyjnej 080601_5.0004.651

- Obręb geodezyjny Golin, gm. Człopa, dz. nr 8074
Identyfikator działki ewidencyjnej 321702_5.0100.8074

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwóch garaży jednostanowiskowych.

Kategoria obiektu – III.

Garaż jednostanowiskowy to budynek parterowy bez poddasza, niepodpiwniczony. Zabudowa w postaci prostokąta. Budynek przykryty dachem jednospadowym. Zabudowa tworzy zwartą bryłę architektoniczną. Konstrukcja wykonana z kątowników zimnogiętych pomalowanych farbą podkładową. Na konstrukcję nitowana jest blacha trapezowa ocynkowana obustronnie za pomocą nitów aluminiowych. Gotowe elementy skręcane ze sobą za pomocą śrub w celu stworzenia zwartej i trwałej konstrukcji. Typ dachu spad do tyłu, pokryty blachą trapezową. Poszycie ścian Blacha złoty dąb. Rodzaj bramy –  uchylna. Szerokość 3,00 m, długość 6,00 m, wysokość wjazdu 2,00 m, wysokość przodu 2,40 m, wysokość tyłu 2,10 m. Panel blachy w ścianach z przetłoczeniami pionowymi, w bramie z przetłoczeniami poziomymi. Posadzka – wylewka betonowa grubości 15 cm ze zbrojeniem o powierzchni 3,60m x 6,60m.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT :

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich zgodność z dostarczoną dokumentacją, kosztorysami, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie może wykorzystywać braków w dokumentach stanowiących załączniki do umowy (kosztorys, ST i inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i ST to takie materiały zostaną zastąpione właściwymi, a elementy już wykonane zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA :

- Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do zabezpieczenia      terenu robót w okresie trwania realizacji umowy aż do jej zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Wszelkie szczegóły/zmiany zabezpieczenia terenu montażu Wykonawca ma obowiązek uzgadniać  z ZAMAWIAJĄCYM.

- W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca będzie w czasie realizacji robót przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt p.poz a materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed dostępem osób trzecich.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT :

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od chwili przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH :

- Wykonawca będzie stosować wyroby budowlane o parametrach technicznych określonych w przepisach szczegółowych

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych wyrobów budowlanych oraz niezbędne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności określone wymaganymi przepisami -Ustawa  o wyrobach budowlanych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje:

1.Harmonogram prowadzenia robót

2.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz za jakość stosowanych wyrobów budowlanych.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wykonaniu robót na żądanie Inspektora nadzoru poprawione będzie przez Wykonawcę na własny koszt.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT :

Do celów kontroli jakości robót Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych i będzie miał ku temu pełną pomoc Wykonawcy robót.

Kontrola końcowa wykonania robót przeprowadzona będzie zgodnie ze sposobem danym w normach PN-EN.

ODBIORY ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY :

Odbiory częściowe robót będą następowały kolejno po zgłoszeniu ich odbioru przez Wykonawcę robót i stwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru. Roboty ulegające zakryciu jak naprawa podłoży czy izolacje Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru na co najmniej trzy dni wcześniej i przedstawić niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

Odbiór końcowy odbędzie się po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę i po stwierdzeniu gotowości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten nastąpi w terminie przewidzianym umową przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru, w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędne do wykonania odbioru końcowego dokumenty:

-protokoły odbiorów częściowych

-protokoły odbioru robót ulegających zakryciu

-certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów budowlanych z        aktualnie obowiązującymi normami

-inne dokumenty o ile będą wymagane umową.

Opracował :  mgr inż. Janusz Korpalski